«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «ТольяттиЭнергоСбыт»

_____________/Ярцев А.В./

«21» февраля 2024

ДОКУМЕНТАЦИЯ

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

участниками, которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

«Поставка приборов учета электроэнергии, оборудования и материалов для организации коммерческого учета электроэнергии»

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### Конкурс в электронной форме участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

1.1. Под конкурсом в целях Федерального закона понимается форма торгов, при которой победителем конкурса признается участник конкурентной закупки, заявка на участие в конкурентной закупке, окончательное предложение которого соответствует требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке, и заявка, окончательное предложение которого по результатам сопоставления заявок, окончательных предложений на основании указанных в документации о такой закупке критериев оценки содержит лучшие условия исполнения договора.

1.2. Заказчиком может быть установлено требование о предоставлении обеспечения заявки на участие в конкурсе (далее по тексту - требование обеспечения заявки на участие в конкурсе) в соответствии с Положением Заказчика. В случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, такое требование в равной мере распространяется на всех участников процедуры закупки и указывается в конкурсной документации.

1.3. При проведении конкурса переговоры организатора закупок или Комиссии с участником процедуры закупки не допускаются. При этом допускается разъяснение по вопросам участников процедуры закупки в порядке, установленном Положением Заказчика.

1.4. Конкурс проводится на ЭТП РАД https://lot-online.ru/

Извещение о проведении   конкурса в электронной форме.

  - Извещение о проведении конкурса размещается организатором закупок в ЕИС в соответствии с Положением Заказчика.

  - Организатор закупок также вправе дополнительно опубликовать извещение о проведении конкурса в любых средствах массовой информации, в том числе в электронных средствах массовой информации.

Решение об отмене конкурса размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения.

По истечении срока отмены конкурса и до заключения договора заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

- Конкурсная документация.

  - Конкурсная документация должна содержать:

1) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости);

2) сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками), а также порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации, используемого при оплате заключенного договора;

3) условия платежей по договору;

4) сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, объем работ, услуг в соответствии с настоящим Положением;

5) порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки;

6) место, порядок, даты и время открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе;

7) размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств, срок и порядок предоставления независимой гарантии, в случае установления Заказчиком требования обеспечения заявки на участие в конкурсе;

8) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления, в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора;

9) срок и порядок подписания договора победителем конкурса.

2.2. К конкурсной документации должен быть приложен проект договора, который является неотъемлемой частью конкурсной документации.

2.3. Сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении конкурса.

- Порядок предоставления конкурсной документации.

  - В случае проведения конкурса организатор закупок обеспечивают размещение конкурсной документации в ЕИС, одновременно с размещением извещения о проведении конкурса. Конкурсная документация должна быть доступна для ознакомления в ЕИС без взимания платы.

  - Со дня размещения в ЕИС извещения о проведении конкурса организатор закупок на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязан предоставить такому лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в извещении о проведении конкурса. При этом конкурсная документация предоставляется в письменной форме после внесения участником процедуры закупки платы за предоставление конкурсной документации, если такая плата установлена Заказчиком и указание об этом содержится в извещении о проведении конкурса, за исключением случаев предоставления конкурсной документации в форме электронного документа. Размер указанной платы не должен превышать расходы организатора закупки на изготовление копии конкурсной документации и доставку ее лицу, подавшему указанное заявление, посредством почтовой связи. Предоставление конкурсной документации в форме электронного документа осуществляется без взимания платы.

  - Предоставление конкурсной документации до размещения в ЕИС извещения о проведении конкурса не допускается.

  - Конкурсная документация, размещенная в ЕИС, должна соответствовать конкурсной документации, предоставляемой в порядке, установленном п.4.2. настоящей статьи.

- Разъяснение положений конкурсной документации и внесение в нее изменений.

  - Любой участник процедуры закупки вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации не позднее, чем за три рабочих дня до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

  - В течение трех рабочих дней со дня получения запроса о разъяснении положений конкурсной документации разъяснение должно быть размещено организатором закупок в ЕИС с содержанием запроса на разъяснение положений конкурсной документации, без указания участника процедуры закупки, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

  - Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника процедуры закупки вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию. Изменение предмета конкурса не допускается. В течение одного рабочего дня со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения размещаются Организатором закупок в ЕИС в порядке, установленном для размещения изменений в конкурсную документацию. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в ЕИС внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее половины срока приема заявок.

- Порядок подачи заявок и требования к заявке на участие в конкурсе участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

  - Для участия в конкурсе участник процедуры закупки подает заявку на участие в конкурсе в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией.

5.2. Общеобязательные требования к заявке участника конкурса в электронном виде, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, учредительный документ, если участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является юридическое лицо;

2) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, если участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является индивидуальный предприниматель;

3) идентификационный номер налогоплательщика участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица);

4) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, если участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является юридическое лицо, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц;

5) копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, за исключением случаев подписания заявки:

а) индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный предприниматель;

б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее в настоящей статье - руководитель), если участником такой закупки является юридическое лицо;

6) копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, за исключением случая, предусмотренного подпунктом "е" пункта 9 настоящей части;

7) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и для участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства заключение по результатам такой закупки договора, либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке) является крупной сделкой;

8) информация и документы об обеспечении заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, если соответствующее требование предусмотрено извещением об осуществлении такой закупки, документацией о конкурентной закупке:

а) реквизиты специального банковского счета участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, если обеспечение заявки на участие в такой закупке предоставляется участником такой закупки путем внесения денежных средств;

б) независимая гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участником такой закупки предоставляется независимая гарантия;

9) декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства:

а) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

б) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом, а также об открытии конкурсного производства;

в) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

г) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

д) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства (за исключением программ для электронно-вычислительных машин, баз данных), исполнения, а также заключение договоров на финансирование проката или показа национального фильма.

е) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

ж) наличие необходимых действующих лицензий, разрешений, сертификатов поставки товаров, (проведения работ или оказания услуг), подлежащих лицензированию или сертификации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом договора, заключаемого по итогам закупки.

10) предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки;

11) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги, являющихся предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если требования к данным товару, работе или услуге установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации и перечень таких документов предусмотрен документацией о конкурентной закупке. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;

12) наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), документ, подтверждающий страну происхождения товара, предусмотренный актом Правительства Российской Федерации, принятым в соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 настоящего Федерального закона;

13)  информация и документы, подлежащие представлению в заявке на участие в закупке для осуществления ее оценки;

14) предложение о цене договора (единицы товара, работы, услуги.)

5.3. Заказчик вправе перепроверить соответствие Участников требованиям, установленным конкурсной документацией, на любом этапе проведения процедуры закупки. При выявлении факта несоответствия Участника, Победителя процедуры закупки такой Участник или Победитель отстраняется от дальнейшего участия в процедуре закупки.

5.4. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме, состоит из двух частей и предложения участника закупки о цене договора (единицы товара, работы, услуги).

Первая часть данной заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренные подпунктом 10 и подпунктом 13 (в отношении критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке, применяемых к предлагаемым участниками такой закупки товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора (в случае установления в документации о конкурентной закупке этих критериев)) пункта 6.2 настоящей документации.

Вторая часть данной заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренные подпунктами 1 - 9, 12 и 14, а также подпунктом 13 (в отношении критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке, применяемых к участникам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства (в случае установления в документации о конкурентной закупке этих критериев)) пункта 6.2 настоящей документации.

- Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе.

6.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и осуществляет проверку соответствия участников процедуры закупки, а также соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков), указанных в заявке участника требованиям, установленным Положением и конкурсной документацией, если требования к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) были установлены в конкурсной документации.

Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе установлен в конкурсной документации.

6.2.  При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник процедуры закупки не допускается Комиссией к участию в конкурсе в случае:

1)	Участник закупки в результате ошибки представил недостоверную информацию в отношении его квалификационных данных. До принятия решения об отстранении Участника от участия в закупке Заказчик вправе потребовать от Участника устранить недостатки представленной информации в установленные сроки. В случае, если до истечения установленного срока Участник устранит недостатки, его отстранение от участия в закупке не допускается;

2)	Участник закупки не представил исчерпывающий пакет документов, установленных закупочной документацией;

3)	Участник закупки (соисполнители, субподрядчики, субпоставщики, если требования к последним были установлены в закупочной документации), не соответствует требованиям, установленным в закупочной документации;

4)	поданная Участником закупки заявка не соответствует требованиям закупочной документации, в том числе по параметрам:

а) предложения цены Договора, превышает размер НМЦК, установленный закупочной документацией;

б) качественных технических характеристик товаров, работ, услуг;

в) безопасности;

г)	функциональных	характеристик	(потребительских	свойств)	товаров, работ, услуг;

д) размеров, упаковки, отгрузки товара;

е) результата работ и иных показателей.

5)	Участник не внес денежные средства в качестве обеспечения заявки в случае установления соответствующего требования в закупочной документации, не представил документ (надлежащим образом оформленную копию документа), подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки;

6)	Имеются сведения об Участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, если такое требование установлено в закупочной документации;

7) В случае содержания в первой части заявки на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме сведений об участнике таких конкурса, аукциона или запроса предложений и (или) о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению.

6.3. Отказ в допуске к участию в торгах по иным основаниям не допускается.

6.4. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

6.5. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в  конкурсе, признан участником конкурса, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе вправе направить такому участнику  конкурса проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в  конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. При этом договор заключается на условиях, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении конкурса. Также Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, представленной в заявке на участие в конкурсе, без изменения иных условий договора и заявки, и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения переговоров.

6.6. Договор должен быть заключен после размещения в ЕИС протокола. При не подписании победителем конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, договора, а также не предоставлении обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник конкурса признается уклонившимся от заключения Договора.

6.7. Порядок возврата участникам процедуры закупки денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, если таковое требование обеспечения заявки на участие в конкурсе было установлено, определяется Положением Заказчика.

6.8. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками процедуры закупки и допущенных к стадии оценки заявок.

6.9. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются Комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией. Совокупная значимость таких критериев должна составлять сто процентов.

6.10. В случае если в извещении о проведении конкурса содержится указание на преференции для определенных групп участников процедуры закупки, при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе Комиссия должна учитывать такие преференции в пользу заявок на участие в конкурсе таких участников процедуры закупки.

6.11. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие в конкурсе, Комиссия должна оценивать и сопоставлять такие заявки по критериям, указанным в конкурсной документации.

6.12. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

6.13. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

6.14. Комиссия ведет протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, в котором должны содержаться сведения в соответствии с Положением Заказчика.

6.15. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе подписывается всеми присутствующими членами Комиссии не позднее дня, следующего за днем окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола Организатор закупок направляет победителю конкурса проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации.

6.16. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе размещается в ЕИС не позднее, чем через три дня со дня его подписания. При этом в протоколе, размещаемом в ЕИС, допускается не указывать данные о персональном голосовании Комиссии.

- Заключение договора по результатам проведения конкурса.

  - В случае если победитель  конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не подписал в установленный срок договор, а также не предоставил обеспечение исполнения договора в случае если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, победитель  конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения договора.

  - Договор должен быть заключен не ранее 10 и не позднее 20 дней со дня размещения итогового протокола.

  - В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер

В случае уклонения участника конкурса, занявшего второе место от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании конкурса несостоявшимся.

  - Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается договор, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации. При заключении договора цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении конкурса.

  - В случае если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается договор, договора поручительства, независимой гарантии, или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения договора, указанном в конкурсной документации. Способ обеспечения исполнения договора из перечисленных в настоящей части способов определяется таким участником конкурса самостоятельно.

  - Заказчик вправе заключить договор с единственным участником закупок, заявка которого соответствует требованиям конкурсной документации в случаях, предусмотренных Положением Заказчика.

- Последствия признания конкурса несостоявшимся.

  - Если конкурс признан несостоявшимся по причине отсутствия или отклонения поданных заявок, Заказчик вправе отказаться от проведения повторной процедуры закупки, объявить о проведении повторного конкурса либо принять решение о проведении закупки способом, отличным от конкурса или о заключении договора с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком).

  - В случае объявления о проведении повторного конкурса Заказчик вправе изменить условия конкурса.

10. Обеспечение заявки.

10.1. Информация о размере обеспечения Заявки, указана в Извещении о проведении конкурса (приложение №1 к Документации о проведении конкурса в электронной форме).

Если установлено требование к обеспечению заявки на участие в закупке, размер такого обеспечения не может превышать 2 процента начальной (максимальной) цены договора. При этом такое обеспечение может предоставляться участником закупки по его выбору путем внесения денежных средств путем предоставления независимой гарантии или иным способом, предусмотренным документацией о закупке.

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, осуществляемой в соответствии с документацией о закупке возвращаются:

а) всем участникам закупки, за исключением участника закупки, заявке которого присвоен первый номер, в срок не более 7 рабочих дней со дня подписания протокола, составленного по результатам закупки;

б) участнику закупки, заявке которого присвоен первый номер, в срок не более 7 рабочих дней со дня заключения договора либо со дня принятия заказчиком в порядке, установленном положением о закупке, решения (за исключением случая осуществления конкурентной закупки) о том, что договор по результатам закупки не заключается.

При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства денежные средства, предназначенные для обеспечения заявки на участие в такой закупке, вносятся участником такой закупки на специальный счет, открытый им в банке, включенном в перечень, определенный Правительством Российской Федерации (далее - специальный банковский счет).

В течение одного часа с момента окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства оператор электронной площадки направляет в банк информацию об участнике закупки и размере денежных средств, необходимом для обеспечения заявки. Банк в течение одного часа с момента получения указанной информации осуществляет блокирование при наличии на специальном банковском счете участника закупки незаблокированных денежных средств в размере обеспечения указанной заявки и информирует оператора. Блокирование денежных средств не осуществляется в случае отсутствия на специальном банковском счете участника такой закупки денежных средств в размере для обеспечения указанной заявки либо в случае приостановления операций по такому счету в соответствии с законодательством Российской Федерации, о чем оператор электронной площадки информируется в течение одного часа. В случае, если блокирование денежных средств не может быть осуществлено по основаниям, предусмотренным частью 15 ст.3.4 ФЗ-223, оператор электронной площадки обязан вернуть указанную заявку подавшему ее участнику в течение одного часа с момента получения соответствующей информации от банка.

Участник конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства вправе распоряжаться денежными средствами, которые находятся на специальном банковском счете и в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с частью 15 ст.3.4 ФЗ-223.

Денежные средства, внесенные на специальный банковский счет в качестве обеспечения заявок на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, перечисляются на счет заказчика, указанный в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке, в случае уклонения, в том числе не предоставления или предоставления с нарушением условий, установленных извещением об осуществлении такой закупки, документацией о конкурентной закупке, до заключения договора заказчику обеспечения исполнения договора (если в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке установлено требование об обеспечении исполнения договора), или отказа участника такой закупки заключить договор.

11. Обеспечение исполнения договора.

Если в документации о закупке, установлено требование к обеспечению исполнения договора, размер такого обеспечения:

а) не может превышать 5 процентов начальной (максимальной) цены договора если, конкурсом не предусмотрена выплата аванса;

б) устанавливается в размере аванса, если, конкурсом предусмотрена выплата аванса.

Такое обеспечение может предоставляться участником закупки по его выбору путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком в документации о закупке, путем предоставления независимой гарантии или иным способом, предусмотренным документацией о закупке.

- Перечень приложений:

Приложение № 1 - Извещение о проведении   конкурса в электронной форме.

Приложение № 2 - Проект договора.

Приложение № 3 - Техническое задание.

Приложение № 4 – Обоснование начальной (максимальной) цены

Приложение № 5- Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в  конкурсе в  электронной форме.

Приложение № 1

к Документации о проведении  конкурса в электронной форме участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

- ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении   конкурса в электронной форме участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

| № | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
| - 1 | Наименование Заказчика, контактная информация | Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТольяттиЭнергоСбыт» Место нахождения: 445020, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Белорусская, 33 Почтовый адрес: 445020, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Белорусская, 33 Контактное лицо: Богряков Дмитрий Петрович тел: 8482-637565/638935 адрес электронной почты: tltes@mail.ru |
| - 2 | Предмет конкурса в электронной форме | Поставка приборов учета электроэнергии, оборудования и материалов для организации коммерческого учета электроэнергии. |
| - 3 | Место и сроки поставки товара, оказание услуг, выполнения работ | В соответствии с Приложением №2 «Проект договора», а также Приложением № 3 «Техническое задание». |
| - 4 | Начальная (максимальная) цена договора | 25 806 238,02 (Двадцать пять миллионов восемьсот шесть тысяч двести тридцать восемь) рублей 02 копеек, в том числе НДС если предусмотрен. Цена включает в себя: все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, стоимость полного комплекта запасных частей (при наличии в комплектации), а также расходы на транспортировку Товара до места поставки, включая погрузо-разгрузочные работы, стоимость тары и упаковки, гарантийные обязательства. |
| - 5 | Преференции | Не установлены |
| - 6 | Сроки и порядок оплаты | В соответствии с Приложением №2 «Проект договора» (предоплата не предусмотрена) |
| - 7 | Требования, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки | Участник закупки должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам процедуры закупки, а также соответствовать следующим единым требованиям, предъявляемым к участникам закупки: а) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; б) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом, а также об открытии конкурсного производства; в) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке; г) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. д) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства (за исключением программ для электронно-вычислительных машин, баз данных), исполнения, а также заключение договоров на финансирование проката или показа национального фильма. е) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации. ж) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; з) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». |
| - 8 | Требования к поставляемому товару, выполняемым работам, оказываемым услугам | В соответствии с Приложением № 3 «Техническое задание». |
| - 9 | ### Место и время подачи заявок: | Место подачи заявок ЭТП РАД https://lot-online.ru/ (адрес эл. площадки) |
| - 10 | Срок подачи заявок | Заявки должны быть поданы в срок с 21.02.2024 года по 29.02.2024 года до 10:00 (время местное Заказчика). |
| - 11 | ### Срок, место и порядок предоставления документации о проведении конкурса в электронной форме | Документация предоставляется в электронной форме на сайте http://zakupki.gov.ru и на сайте https://lot-online.ru |
| - 12 | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке. | Заявка должна состоять из двух частей и предложения участника закупки о цене договора (единицы товара, работы, услуги). - Первая часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме должна содержать: - Предложение участника в отношении предмета закупки по форме 1 раздела Образцы основных форм документов, включаемых в состав заявки участника. - Информацию и документы для осуществления оценки заявки в соответствии с критериями и порядком оценки, применяемые к предлагаемым участником закупки товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора. При этом не допускается указание в первой части заявки сведений об участнике закупки и/или о цене договора (единицы товара, работы, услуги). 2. Вторая часть заявки должна содержать следующую информацию и документы: - 1) учредительный документ, если участником конкурентной закупки является юридическое лицо; - 2) копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, за исключением случаев подписания заявки: - а) индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный предприниматель; - б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее в настоящей статье - руководитель), если участником такой закупки является юридическое лицо; - 3) анкета участника по форме 2 раздела ОБРАЗЦЫ ОСНОВНЫХ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА; 4) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, в соответствии с требованиями п. 7 Извещения (приложение № 1 к настоящей документации); 5) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и для участника закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в закупке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке) является крупной сделкой; 6) Информацию и документы для осуществления оценки заявки в соответствии с критериями и порядком оценки, применяемые к участникам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства; 7) В качестве обеспечения заявки на участие в закупке участником закупки предоставляется независимая гарантия, (или её копия) или платежный документ подтверждающий внесение денежных средств на счет заказчика. 8) Документы в соответствии с Приложение №5 к Документации о проведении конкурса в электронной форме (документы подтверждающие квалификацию участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации. Отсутствие таких документов не является основанием для признания заявки не соответствующей требованиям настоящего Федерального закона 9) Кроме того согласие на обработку персональных данных в случае предоставления таких данных о сотрудниках участника конкурса в составе заявки. |
| - 13 | Сроки рассмотрения заявок, проведения аукционного торга, подведения итогов закупки | Рассмотрение первых частей заявок: 29.02.2024 года Рассмотрение вторых частей заявок: 01.03.2024 года Оценка и подведение итогов: 01.03.2024 года Рассмотрение заявок и подведение итогов может быть проведено ранее указанных сроков |
| - 14 | Критерии, порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в электронной форме | Оценка производится в соответствии с Приложением №5 к документации. |
| - 15 | Срок подписания Договора | Договор должен быть заключен заказчиком не ранее чем через 10 (Десять) дней и не позднее 20 (Двадцати) дней со дня размещения в Единой информационной системе итогового протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе. |
| - 16 | Обеспечение заявки | Не установлено |
| - 17 | Обеспечение исполнения Договора | Не установлено |
| - 18 | Дополнительные требования к участникам процедуры закупки | Не установлены |

ОБРАЗЦЫ ОСНОВНЫХ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ УЧАСТНИКА

Форма 1.  (Для первой части)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ №__________

(указан на официальном сайте www.zakupki.gov.ru)

на право заключения договора ______________________________(предмет договора)

Изучив извещение и документацию о проведении конкурса в электронной форме, опубликованное на официальном сайте единой информационной системы http://zakupki.gov.ru №_____________________ выражаем согласие на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги (указать в зависимости от предмета закупки) в соответствии с требованиями, установленными в конкурсной документации, в том числе с включенным в состав документации проектом договора, на условиях, предусмотренных данной заявкой и не подлежащими изменению по результатам проведения конкурса в электронной форме.

Форма 2. (Для второй части)

АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

|  | Сведения об участнике закупки |
| --- | --- |
| 1. Наименование, фирменное наименование (при наличии) для юридического лица |  |
| 2. Адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица |  |
| 3. Фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства физического лица, если участником закупки является индивидуальный предприниматель или физическое лицо, применяющее специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" |  |
| 4. ИНН участника |  |
| 5. ИНН (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица |  |
| 6. Реквизиты специального банковского счета участника, если обеспечение заявки на участие в закупке предоставляется участником закупки путем внесения денежных средств |  |
| 7. ОГРН (ОГРНИП), КПП (при наличии), ОКПО (при наличии) участника аукциона Банковские реквизиты: (наименование банка, л/счет, р/счет, кор/счет, БИК и т.д.) |  |

Приложение № 2

к Документации о проведении конкурса в электронной форме

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Проект договора приложен отдельным файлом – Приложение № 2 к документации

Приложение №3

к Документации о проведении  конкурса в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку приборов учета электроэнергии, оборудования и материалов для организации коммерческого учета электроэнергии

на 2024 год

- Общие сведения

Предмет закупки: «Поставка приборов учета электрической энергии, оборудования и материалов для организации коммерческого учета электроэнергии»

Наименование Товара:

- Прибор учета электрической энергии однофазный многотарифный - 1850 шт.

- Прибор учета электрической энергии трехфазный многотарифный прямого включения – 15 шт.

- Прибор учета электрической энергии трехфазный многотарифный трансформаторного включения – 15 шт.

- Требования к качеству Товара

  - Поставляемое оборудование должно отвечать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 19.06.2020 №890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)».

  - Поставляемые приборы учета и устройства сбора и передачи данных должны отвечать требованиям, установленным Федеральным законом от 26.06.2008 №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

  - Поставляемое оборудование должно отвечать требованиям, изложенным в настоящем техническом задании.

  - Приборы учета электрической энергии должны соответствовать требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 №719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации» при условии наличия таких приборов учета в свободном доступе на соответствующем товарном рынке.

  - Поставляемое оборудование должно соответствовать постановлению Правительства от 10.07.2019 №878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 №925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» при условии наличия таких приборов учета в свободном доступе на соответствующем товарном рынке.

  - Поставляемые приборы учета должны соответствовать:

- ГОСТ 31818.11-2012 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний. Часть 11. Счетчики электрической энергии;

- ГОСТ 31819.21-2012 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 21. Статические счётчики активной энергии классов точности 1 и 2;

- ГОСТ 31819.22-2012 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S.

  - Все законодательные акты, перечисленные в разделах 2 и 3 настоящего Технического задания, рассматриваются в редакции, актуальной на момент заключения Договора.

- Требования к характеристикам

Поставляемый Товар должен отвечать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 19.06.2020 №890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)».

Товар должен быть новым, ранее не использованным, не восстановленным. Не должен находиться в залоге, под арестом или другим обременением. Год выпуска не ранее 2024г.

Прибор учета электрической энергии должен быть оснащен модемами GSM/GPRS и ZigBee Pro v3.0. Указанные модемы могут быть как встроенными в прибор учета, так и быстросъемными с возможностью установки/замены.

Поставляемые модемы GSM/GPRS и ZigBee Pro v3.0 должны быть совместимы с поставляемыми приборами учета, как на программном, так и на аппаратном уровне.

Прибор учета электрической энергии должен быть оснащен модулем Bluetooth

Допускается ретрансляция одним прибором учета электрической энергии сигналов управления, полученных им с промежуточного элемента и адресованных другим приборам учета, в случае его функционирования в режиме ретрансляции.

Поставляемый Товар должен быть совместим с программным обеспечением Покупателя, а именно с программным комплексом ЭНЕРГОМИР Модуль «ЗАРЯ».

Поставляемый Товар должен быть совместим по всем функциональным возможностям с используемым Покупателем протоколом СПОДЭС.

В комплект поставляемого Товара должно входить программное обеспечение, необходимое для изменения параметров конфигурации оборудования, с приложением руководства по эксплуатации.

Поставляемые средства измерения должны быть утверждены Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (РОССТАНДАРТ) и внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

В поставляемом Товаре должны быть обеспечены механизмы идентификации и аутентификации по логину и паролю.

Возможность внесения параметров конфигурации Покупателя в прибор учета исполнителем (заводом-изготовителем).

Возможность нанесения логотипа Покупателя на корпус прибора учета.

Наличие возможности монтажа прибора учета электрической энергии как на DIN-рейку, так и на плоскую поверхность.

Однофазный прибор учета должен быть малогабаритным, с возможностью установки в стандартные внутридомовые щитки на DIN-рейку. Габариты не должны превышать 130х90х67 мм.

В приборы учета на заводе-изготовителе должны быть вставлены SIM карты, предоставляемые Покупателем.

- Требования к сроку службы, сертификации, стандартизации и дате изготовления поставляемого оборудования

  - Срок службы оборудования должен быть не менее длительности межповерочного интервала.

  - Поставляемая продукция должна быть изготовлена в год поставки быть ранее не использованной.

  - Продукция должна иметь сертификаты соответствия, сопровождаться документацией по монтажу, наладке и эксплуатации.

  - Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана Покупателю вместе с поставляемой продукцией.

  - Маркировка оборудования должна иметь четкие обозначения. Также указывается изготовитель, номер партии и дата изготовления. Маркировка должна сохраняться весь срок службы поставляемого оборудования.

- Требования к поставке Товара

Место поставки: до склада Покупателя, расположенного по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Белорусская, д.33, офис ООО «ТольяттиЭнергоСбыт».

Время поставки: с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 в будний день.

- Требования к сроку гарантии Товара

Гарантийный срок эксплуатации на Товар должен быть не менее длительности межповерочного интервала.

Срок гарантии на поставляемый Товар устанавливается в соответствии с паспортом на Товар, сертификатом качества завода-изготовителя (но не менее 60 месяцев). Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода Товара в эксплуатацию. Гарантия качества Товара распространяется и на все составляющие ее части (комплектующие изделия).

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар в течение гарантийного срока не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика, при нормальном использовании поставленного Товара в условиях, обычных для Российской Федерации.

- Требования к упаковке и маркировке Товара

Поставляемый Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами. Тара и упаковка должны гарантировать целостность и сохранность Товара при перевозке и хранении. Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов и обеспечивать сохранность при транспортировке и хранении.

Маркировка Товара должна иметь четкие обозначения. Также указывается изготовитель, номер партии и дата изготовления. Маркировка должна сохраняться весь срок службы поставляемого Товара.

- Требования к безопасности Товара

Товар должен быть безопасным и разрешенным для применения на территории РФ;

Безопасность должна обеспечиваться соблюдением требований правил обращения на рынке, установленные статьей 3 ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», требования к реализации товаров потребителям, установленные в законе РФ № 2300-1 «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г;

Товар должен быть изготовлен из материалов, безопасных для здоровья пользователя (работника);

Приложение №4

к

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ

Расчет обоснования начальной (максимальной) цены договора приложен отдельным файлом – Приложение № 4 к документации

Приложение № 2

к Документации о проведении конкурса в электронной форме

Критерии рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе в электронной форме

- ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК

      - Оценка и сопоставление заявок осуществляются на основании критериев оценки и в порядке, установленном ниже:

| - № п/п | - Порядок оценки по критерию (подкритерию) | - Значимость (весомость) критерия | - Значимость (весомость) подкритерия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Цена договора или цена за единицу продукции: | - 80% |  |
|  | - Содержание критерия: - В рамках критерия оценивается предлагаемая участником: цена за единицу продукции. |  |  |
|  | - Подтверждающие документы: - Ценовое предложение, - Коммерческое предложение по установленной форме |  |  |
|  | - Порядок оценки по критерию: Рейтинг заявки определяется по формуле: РЗЦД =; Цmin; × 100,; где:. Цi. РЗЦД – рейтинг заявки до его корректировки на коэффициент значимости критерия оценки; Цmin – минимальное предложение о цене за единицу продукции из предложенных участниками закупки; Цi – предложение участника закупки, заявка которого оценивается. Подача участниками закупки предложений о цене договора или цене за единицу продукции равных или меньше нуля не допускается. - В случае, если среди допущенных заявок имеются заявки участников закупки, применяющих упрощенный режим налогообложения, то сравнение цен заявок производится без учета НДС. Рейтинг заявки корректируется на коэффициент значимости критерия с целью получения рейтинга заявки по критерию «Цена договора или цена за единицу продукции» по формуле: РЗКЦД = РЗЦД × КЗКЦД, где: РЗКЦД – рейтинг заявки по критерию «Цена договора или цена за единицу продукции»; РЗЦД – рейтинг заявки до его корректировки на коэффициент значимости критерия оценки; - КЗКЦД – коэффициент значимости критерия «Цена договора или цена за единицу продукции». |  |  |

|  | - Квалификация участника закупки: | - 20% |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Содержание критерия: - В рамках критерия оценивается квалификация участника закупки, а именно: - - наличие опыта по успешной поставке продукции сопоставимого характера и объема. - Лучшим предложением по критерию признается предложение о квалификации участника закупки, которое превосходит предложения иных участников и свидетельствует о большей готовности участника закупки исполнить договор и о его большей надежности. |  |  |
|  | - Подтверждающие документы: - См. подтверждающие документы по каждому подкритерию. |  |  |
|  | - Порядок оценки по критерию: - Значения в баллах, присвоенные участнику закупки по подкритерию, скорректированные на коэффициент значимости подкритерия: - РЗК = C1, где: - РЗК – рейтинг заявки до его корректировки на коэффициент значимости критерия оценки; - C1 – оценка в баллах по подкритерию «Наличие опыта по успешной поставке продукции сопоставимого характера и объема», скорректированная с учетом значимости подкритерия. - Рейтинг заявки корректируется на коэффициент значимости критерия с целью получения рейтинга заявки по критерию «Квалификация участника закупки» по формуле: - РЗКК = РЗК × КЗКК, где: - РЗКК – рейтинг заявки по критерию «Квалификация участника закупки»; - РЗК – рейтинг заявки до его корректировки на коэффициент значимости критерия оценки; - КЗКК – коэффициент значимости критерия «Квалификация участника закупки». |  |  |
|  | - подкритерий №1 – наличие опыта по успешной поставке продукции сопоставимого характера и объема: |  | - 100 % |
|  | - Содержание подкритерия: - В рамках подкритерия оценивается наличие опыта по успешной поставке продукции сопоставимого характера и объема. - Под продукцией сопоставимого характера и объема понимается поставка приборов учета электроэнергии. - Успешной признается поставка продукции по соответствующему договору, по которому участником закупки документально подтвержден факт надлежащего исполнения своих обязательств, отсутствуют факты взыскания неустойки (штрафа, пени), судебных разбирательств, по которым участник закупки выступает ответчиком. - Под опытом успешной поставки продукции сопоставимого объема понимается поставка продукции сопоставимого характера, стоимостью не менее 20% от НМЦ данной закупки, по каждому заявляемому договору. - К учету будет приниматься опыт поставки продукции сопоставимого характера и объема за последние 3 года до даты подачи заявки на участие в закупке (в любой год из заявленного периода). |  |  |
|  | - Подтверждающие документы: - Справка о наличии опыта, с приложением подтверждающих документов (в отношении каждого из заявляемых договоров), а именно: - - копии заключенных договоров поставки продукции (контрактов, дополнительных соглашений, спецификаций) сопоставимого характера и объема, в которых содержится цена договоров (контрактов, дополнительных соглашений, спецификаций); - - копии товарных накладных, подписанные обеими сторонами. - При отсутствии подтверждения внесенной в Справку о наличии опыта (поставки продукции сопоставимого характера и объема) информации, а также представленные в составе заявки участником в качестве подтверждения опыта сведения о договорах, стоимость которых менее 20% от НМЦ данной закупки, не будут учтены при оценке заявки участника по данному подкритерию. |  |  |
|  | - Порядок оценки по подкритерию: - Порядок оценки по подкритерию осуществляется по следующей формуле: - если Кmax < Кпред: C1= ((Кi / Кmax) × 100) × КЗП1 - если Кmax ≥ Кпред: C1= ((Кi / Кпред) × 100) × КЗП1, где: - C1 – значение в баллах по подкритерию, скорректированное с учетом значимости каждого из подкритериев; - Кmax – максимальное (лучшее) предложение по подкритерию, сделанное участниками закупки (количество договоров, соответствующих требованиям согласно разделу «Содержание подкритерия»); - Кi – предложение по подкритерию участника закупки, заявка которого оценивается (количество договоров, соответствующих требованиям согласно разделу «Содержание подкритерия»); - Кпред – предельно необходимое максимальное значение подкритерия, установленное в документации о закупке 3 договора); - КЗП1 – коэффициент значимости подкритерия. - При этом участнику закупки, сделавшему предложение равное или лучше предельно необходимого максимального значения подкритерия, присваивается 100 баллов и его предложение корректируется на коэффициент значимости подкритерия в общем порядке. |  |  |

      - Коэффициент значимости критерия, а также коэффициент значимости подкритерия рассчитывается как значимость (весомость) данного критерия (или подкритерия), деленная на 100.

      - Итоговая оценка предпочтительности заявки формируется путем взвешенного суммирования (суммирования в баллах, умноженных на соответствующий весовой коэффициент) оценок по указанным выше критериям оценки. Аналогичный подход применяется и при обобщении оценок заявок по подкритериям оценки. Общая значимость всех критериев (подкритериев) оценки составляет 100%. Дробные значения балльных оценок округляются до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

электронной формеПорядо

Участник не указывает в первой части сведения об участнике и (или) о ценовом предложении.

В случае содержания в первой части заявки на участие в конкурсе в электронной форме сведений об участнике и (или) о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению.

Данные сведения рекомендуется указать для оптимизации процесса подготовки Заказчиком проекта договора в случае признания участника победителем конкурса

Указанный документ (документы) должен (должны) содержать все обязательные реквизиты, установленные частью 2 статьи 9 Федерального закона «О бухгалтерском учёте», и подтверждать стоимость исполненного договора (за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство)